## Calculo
CÁLCULO RÁPIDO DE TU PROYECTO
[6 empty] | Cliente: Sr. | [6 empty] | Ayudas para formulación del Excel: (BUSCARV) y Validación de Datos (ver en herramientas)
[5 empty] | NIT: 900 697 816-9 | Lugar y Fecha: | [6 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=YldVbV_BB3Q
Tipo de Diseño:
[5 empty] | MGSolary es una marca de MagaresGroup S.A.S | Características: Sistema conectado a red sin respaldo de baterías.
www.mgsolary.com
IT | DESCRIPCIÓN |  | DATOS ENTRADA | Un | OFERTA PRELIMINAR SUMINISTRO SISTEMA PANELES SOLARES Nro.
DATOS DE ENTRADA
| Consumo medio de Energía (kW/mes) |  |  | (kWh/mes) |  |  | 200 | [5 empty] | 1HP = 0.7457 KW
| Recibo mensual (COP) |  | 700 | $ |  |  | 140000
| Seleccione su ubicación | [5 empty] | Andina | 5 |  |  | <--- (Dato de la Fóermula)
|  | Amazonía | 160 | kWh/m2
|  | Andina | 165 | kWh/m2
|  | Costa Atlántica | 170 | kWh/m2
|  | Costa Pacifica | 165 | kWh/m2
|  | Guajira | 175 | kWh/m2
|  | Orinoquía | 165 | kWh/m2
| Ahorro deseado % |  | Watt/día | % |  |  | 70%
|  | Dato de la Fórmula | 4666.6667 | (kWh/mes) |  |  | 140
[12 empty] | $/Kw | Vr$ Consumo /mes
| Valor de tu factura actual de energía (COP$) | [5 empty] | 140000 |  |  |  |  | 700 | 140000
| RESULTADOS ESTIMADOS |  |  |  | RESULTADO ESTIMADO PRELIMINAR
| Potencia del sistema fotovoltaico (Formula): |  |  | 1072.7969 |  |  |  | Wp
[9 empty] | (Wp.T) |  | 8137.2235 |  | Vr.Col$ /Wp Instalación |  |  |  |  | Ahorro
| Numero de Paneles Solares ( Wp) |  |  | 1.9867 |  | 540 | 2 |  | 1080 |  | <--- Potencia de la Instalación (KWp) | [6 empty] | 20%
[10 empty] | 1 | MicroInv. | [6 empty] | 30%
| Área necesaria (m2): | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | Inversor |  | Zona | Radiación | Radiación |  |  | 40%
[13 empty] | Amazonía | 4.3 | 160 | kWh/m2 |  | 50%
| Valor aproximado del proyecto: | [5 empty] | 8788201.4 | [5 empty] | Andina | 5 | 165 | kWh/m2 |  | 60%
[13 empty] | Costa Atlántica | 5 | 170 | kWh/m2 |  | 70%
| Valor de su nueva factura de energía: | [5 empty] | 42000 | [5 empty] | Costa Pacifica | 4.8 | 165 | kWh/m2 |  | 80%
[13 empty] | Guajira | 5.5 | 175 | kWh/m2 |  | 90%
| Ahorro de CO2 Anual: | [5 empty] | 0.56911 | [5 empty] | Orinoquía | 4.6 | 165 | kWh/m2 |  | 100%
NOTAS:
1. En el Valor estimado inicial del proyecto no se Incluye el suministro del Contador bidireccional.
2. Garantía de los Paneles Solares 20 años
3. Garantía de los Inversores, según fábrica
* No está incluido el costo de envío de los equipos salvo se especifique en cotización.
* No se encuentra incluido el costo de legalización y certificación de la Instalación ante el OR.
* La cantidad de cable y canalizaciones varía en función de las medidas reales de la instalación.
* La vigencia de ésta estimación está sujeta a la disponibilidad de los equipos.
Rev. 202202
MGSolary Energy - Medellín - Teléf.: (57) 314 431 0394 - 305 425 0604 - (57 4) 433 7221 - mgsolary@magaresgroup.com
[21 empty] | COL$/USD | 3767
[12 empty] | PRESUPUESTO | [8 empty] | Fecha | 2022-02-08 | 10%
[12 empty] | Descripción |  |  |  | Cant Wp | CANT | Unid | Vr$ Total VENTA | Vr$ TOTAL IVA | %IVA | $Unit Costo EQ PROVEEDOR | $Unit VENTA EQ SIN IVA | $Unit/W.Venta | Proveedor | Notas | Unit $/W Costo | Cant EQ (Calculo menos 10%) | CANT. REDOND. A LA SUPER
[12 empty] | Paneles Wp. |  |  | 450 | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 675000 | 742500 | 1650 | SOLAIRE | 450W - Panel Solar 24V Monocristalino PERC EcoGreen | 1500 | 2.4 | 3
[12 empty] | Paneles Wp. |  |  | 540 | 1080 | 2 | Unid | 1715859.2 | 0 |  | 779936 | 857929.6 | 1588.7585 | AUTOSOLAR | 540W - Panel Solar 24V Monocristalino ATLAS |  | 2 | 2
[12 empty] | Microinversores 1.500 Watios |  |  | 1500 | 1080 | 1 | Unid | 1210000 | 0 | 0 | 1100000 | 1210000 | 806.6667 | SOLAIRE | Microinversor QS1 split phase 1500W Apsystems |  | 0.648 | 1
[12 empty] | Inversor On Grid (Kw) |  | 10000 |  | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 9900000 | 990 | SOLAIRE | Inversor On Grid Fronius Primo UL 10.0-1 208-240 |  | 0.0972 | 1
[12 empty] | Inversor On Grid (Kw) |  | 15000 |  | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 14300000 | 953.3333 | https://autosolar.co/ | Inversor On Grid Growatt MAC 15KTL3-XL |  | 0.0648 | 1
[12 empty] | Inversor On Grid (Kw) |  | 5000 |  | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 6050000 | 1210 | https://autosolar.co/ | Inversor On Grid Fronius Primo UL 5.0-1 208-240 |  | 0.1944 | 1
[12 empty] | Inversor On Grid (Kw) |  | 3800 |  | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5500000 | 1447.3684 | https://autosolar.co/ | Inversor On Grid Fronius Primo UL 3.8-1 208-240 |  | 0.25579 | 1
[12 empty] | Inversor On Grid (Kw) |  | 3000 |  | 1080 | 0 | Unid | 0 | 0 | 0 | 2286360 | 2514996 | 838.332 | https://autosolar.co/inversores-solares-hibridos/inversor-hibrido-3000w-48v-voltronic-axpert-mks-zero-lv | Inversor Red Growatt MIN 3000TL-XE |  | 0.324 | 1
[12 empty] | Control y Monitoreo | [5 empty] | 919201.8
[12 empty] | Monitorización Growatt Shine Wifi-F |  |  |  |  | 1 | Unid | 144348.6 | 27426.234 | 19% | 131226 | 144348.6 |  |  | Vatimetro Trifásico Growatt TPM
[12 empty] | Vatimetro Trifásico Growatt TPM |  |  |  |  | 1 | Unid | 774853.2 | 147222.108 | 19% | 704412 | 774853.2
10%
[12 empty] | Cables DC - 6mm x17mt. y Conectores (System 3KW) | [5 empty] | 219598.5
[12 empty] | Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Rojo |  |  |  |  | 17 | ml | 102270.3 | 19431.357 | 19% | 5469 | 6015.9 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Negro |  |  |  |  | 17 | ml | 103897.2 | 19740.468 | 19% | 5556 | 6111.6 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Juego de conectores MC4 RCOL |  |  |  |  | 1 | un | 13431 | 2551.89 | 19% | 12210 | 13431 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Protecciones | [5 empty] | 1463875.6
[12 empty] | Protecciones lado DC (Siystem 3KW) | [5 empty] | 376838
[12 empty] | Fusible 15A Suntree 10X38 1000V |  |  |  |  | 2 | un | 28039 | 5327.41 | 19% | 12745 | 14019.5 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Porta fusible 1000VDC Suntree 10X38 |  |  |  |  | 2 | un | 52956.2 | 10061.678 | 19% | 24071 | 26478.1 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Breaker DC 2P 550VDC 16A FEEO |  |  |  |  | 1 | un | 113707 | 21604.33 | 19% | 103370 | 113707 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | DPS FEEO 600VDC 20KA 2P |  |  |  |  | 1 | un | 182135.8 | 34605.802 | 19% | 165578 | 182135.8 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Protecciones lado AC System 3KW) | [5 empty] | 1087037.6
[12 empty] | Breaker Steck 2 Polos 20A |  |  |  |  | 2 | un | 54505 | 10355.95 | 19% | 24775 | 27252.5 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Interruptor Diferencial Trif. 50A 30mA 4P A - ABB |  |  |  |  | 1 | un | 519200 | 98648 | 19% | 472000 | 519200 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Caja de Protección IP65 50x30x20 |  |  |  |  | 2 | un | 513332.6 | 97533.194 | 19% | 233333 | 256666.3 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Caja de Protección IP65 60x40x25 |  |  |  |  | 0 | un | 0 | 0 | 19% | 316700 | 348370 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Estructura Techo Metálico 4P- 5 Panel KH915 (ELES) | [5 empty] | 778066.3
[12 empty] | Estructura Techo Metálico 2 Panel KH915 (ELES) |  |  |  |  | 1 | un | 316066.3 | 60052.597 | 19% | 287333 | 316066.3 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Estructura Techo Metálico 3 Panel KH915 (ELES) |  |  |  |  | 1 | un | 462000 | 87780 | 19% | 420000 | 462000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Diseño (Memorias de Cálculo y Planimetría) |  |  |  |  | 1 | 770000 | 770000 | 146300 | 19% | 700000 | 770000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Legalizacion UPME | [5 empty] | 4070000
[12 empty] | Tramites (UPME y Operador de Red - (System 3KW) |  |  |  |  | 1 | sg | 770000 | 146300 | 19% | 700000 | 770000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Estudio de Conexión (Valor sujeto a la disponibilidad del transformador) |  |  |  |  | 1 | sg | 1650000 | 313500 | 19% | 1500000 | 1650000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Certificación RETIE |  |  |  |  | 1 | un | 1650000 | 313500 | 19% | 1500000 | 1650000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Visita Técnica RETIE |  |  |  |  | 0 | un | 0 | 0 | 19% | 2500000 | 2750000 |  | AUTOSOLAR
[12 empty] | Montaje Y Pruebas System 4P . 3kw - On-Grid Conectado a Red | [5 empty] | 1711600
[12 empty] | Canalizaciones Cableado y Conex en DC |  |  | 1080 |  | 1 | SG | 356400 | 67716 | 19% | 300 | 330
[12 empty] | Canalizaciones Cableado y Conex en AC |  |  | 1080 |  | 1 | SG | 475200 | 90288 | 19% | 400 | 440
[12 empty] | Montaje de Paneles y Pruebas |  |  | 4 |  | 4 | SG | 880000 | 167200 | 19% | 50000 | 55000
[12 empty] | Contador bidireccional (No incluido) |  |  |  | NO | 0 | Unid | 0 | 0 | 19% | 800000 | 880000 |  |  | Nota: Incluir solamente cuando se Inyecte Energ. a la red
[19 empty] | 3845061 | Paneles e Inversores y monitoreo
[19 empty] | 2461540.4 | Cables, Estructuras, Protecciones.
[19 empty] | 1711600 | Canalizaciones y Montaje
[19 empty] | 770000 | Diseño
Estudio de conexión y Certificación ante el OR
[17 empty] | 20% | 1757640.28
[18 empty] | VR$ TOTAL ANTES DE IVA - CON MONTAJE Y SIN LEGALIZACION ANTE EL OR | 8788201.4 | 8788201.4
[18 empty] | IVA | 1113845.018 |  | 12858201.4
9902046.418
[12 empty] | PERDIDAS (Dato de la formula ) |  |  |  | 13%
[13 empty] | Perdidas por reflexión |  | 2%
[13 empty] | Perdidas por sombreado |  | 2%
[13 empty] | Perdidas por desajustes |  | 2%
[13 empty] | Pérdidas por efecto de la temperatura |  | 3%
[13 empty] | Pérdidas en los circuitos de Continua |  | 1%
[13 empty] | Pérdidas en los Inversores |  | 3%
[12 empty] | PROTECCIONES |  |  |  |  | Fecha 202111
Inversor INV GROWATT MAC 15KTL3-XL 3 / 220Vac /3L+N+T
[12 empty] | Cuadro protecciones lado DC |  |  |  |  | V.Unit$ Proveedor | $Total
[12 empty] | Fusible 15A Suntree 10X38 1000V |  |  | 15 | 6 | 12745 | 76470
[12 empty] | Porta fusible 1000VDC Suntree 10X38 |  |  | 1000 | 6 | 24071 | 144426
[12 empty] | Breaker DC 2P 550VDC 16A FEEO |  |  | 16 | 3 | 103370 | 310110
[12 empty] | DPS FEEO 600VDC 20KA 2P |  |  | 20 | 3 | 178824 | 536472
[12 empty] | Breaker Chint 2 Polo 40A |  |  | 40 | 3 | 33350 | 100050
Cuadro protecciones lado AC
[12 empty] | Interruptor Diferencial Trif. 40A 30mA 4P A - ABB |  |  | 40 | 1 | 500000 | 500000
1667528
Ingresa aquí el consumo medio de Energía KW/mes que quieres ahorrar. - (Saca un promedio del consumo de tus últimas facturas).
Ingresa aquí el porcentaje de energía que quieres ahorrar.
Ingresa aquí el Valor actual promedio mensual de tu Cuenta de Energía (COP$).
Numero de Paneles Solares (Wp)
Área necesaria (m2):
Costo estimado del Proyecto (Incluye Kit de protección, Unidad de control de inyección y monitoreo): --- COP.
Valor de su nueva factura de energía:
Ahorro de CO2 Anual (Ton):
Ingresa aquí tu Ubicación. (Para obtener la radiación media disponible).

## T.Consumos
TABLA DE CONSUMOS
It | Descripción | CANTIDAD | Watts | Horas de Uso | Watts Total/dia | Watts Total/mes
1 | Abanico de Techo |  | 100 | 12 | 0 | 0
2 | Aire acondicionado |  | 1500 | 24 | 0 | 0
3 | Bombillos 10w |  | 20 | 5 | 0 | 0
4 | Calefacción |  | 1000 | 12 | 0 | 0
5 | Carga Celular |  | 10 | 8 | 0 | 0
6 | Computador |  | 140 | 3 | 0 | 0
7 | Congelador |  | 200 | 24 | 0 | 0
8 | Ducha Eléctrica |  | 1000 | 1 | 0 | 0
9 | Eq. Sonido |  | 50 | 2 | 0 | 0
10 | Estufa Electric 2 Hornillas |  | 2000 | 2 | 0 | 0
11 | Greca Cafetera |  | 1000 | 1 | 0 | 0
12 | Jacuzzi |  | 2000 | 1 | 0 | 0
13 | Lava Vajilla |  | 1000 | 2 | 0 | 0
14 | Lavadora de Ropa |  | 1000 | 0.5 | 0 | 0
15 | Licuadora |  | 400 | 0.5 | 0 | 0
16 | Microondas |  | 800 | 0.5 | 0 | 0
17 | Nevera 10 pies |  | 100 | 24 | 0 | 0
18 | Olla Eléctrica |  | 400 | 1 | 0 | 0
19 | Plancha |  | 1000 | 0.5 | 0 | 0
20 | Secador de Pelo |  | 1000 | 0.5 | 0 | 0
21 | Televisor |  | 200 | 3 | 0 | 0
22 | Ventilador |  | 80 | 12 | 0 | 0
23 | Bomba Para extrac agua |  | 3750 | 8 | 0 | 0
24 | Bomba Para extrac agua |  | 2630 | 8 | 0 | 0
25
26 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total Kw/mes | 0