## Hoja1
CÁLCULO RÁPIDO DE TU PROYECTO
[6 empty] | Cliente: | [6 empty] | Ayudas para formulación del Excel: (BUSCARV) y Validación de Datos (ver en herramientas)
[6 empty] | Lugar y fecha: | [6 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=YldVbV_BB3Q
[5 empty] | www.magaresgroup.com | Sistema Conectado a red sin respaldo de baterías
IT | DESCRIPCIÓN |  | DATOS ENTRADA | Un | CÁLCULO RAPIDO DE TU PROYECTO
DATOS DE ENTRADA
| Consumo medio de Energía (kW/mes) |  |  | (kWh/mes) |  |  | 1200
| Recibo mensual (COP) |  | 600 | $ |  |  | 720000
| Seleccione su ubicación | [5 empty] | Costa Atlántica | 5
|  | Amazonía | 160 | kWh/m2
|  | Andina | 165 | kWh/m2
|  | Costa Atlántica | 170 | kWh/m2
|  | Costa Pacifica | 165 | kWh/m2
|  | Guajira | 175 | kWh/m2
|  | Orinoquía | 165 | kWh/m2
| Ahorro deseado % |  | Wat/día | % |  |  | 80%
|  |  | 32000 | (kWh/mes) |  |  | 960
[12 empty] | $/Kw | Vr$ Consumo /mes
| Valor de tu factura actual de energía (COP$) | [5 empty] | 650000 |  |  |  |  | 650 | 780000
| RESULTADOS ESTIMADOS |  |  |  | RESULTADOS ESTIMADOS
| Potencia del sistema fotovoltaico (Formula): |  |  | 7356.3218 |  |  |  | Wp
[9 empty] | (Wp.T) |  | 3911.3863 |  | Vr.Col$ /Wp Instalación |  |  |  |  | Ahorro
| Numero de Paneles Solares ( Wp) |  |  | 15.992 |  | 460 | 16 |  | 7360 |  | <--- Potencia de la Instalación (KWp) | [6 empty] | 20%
[10 empty] | 5 | MicroInv. | [6 empty] | 30%
| Área necesaria (m2): | [5 empty] | 48 |  |  | 1 | Inversor |  | Zona | Radiación | Radiación |  |  | 40%
[13 empty] | Amazonía | 4.3 | 160 | kWh/m2 |  | 50%
| Valor aproximado del proyecto: | [5 empty] | 28787803.2 | [5 empty] | Andina | 5 | 165 | kWh/m2 |  | 60%
[13 empty] | Costa Atlántica | 5 | 170 | kWh/m2 |  | 70%
| Valor de su nueva factura de energía: | [5 empty] | 130000 | [5 empty] | Costa Pacifica | 4.8 | 165 | kWh/m2 |  | 80%
[13 empty] | Guajira | 5.5 | 175 | kWh/m2 |  | 90%
| Ahorro de CO2 Anual: | [5 empty] | 3.9024 | [5 empty] | Orinoquía | 4.6 | 165 | kWh/m2 |  | 100%
NOTAS:
1. En el Valor estimado del proyecto no se Incluye el suministro del Contador bidireccional ni el trámite para la legalización de la conexión con el OR.
2. En el Valor de la Instalación no se incluye la canalización, cableado e instalación de la acometida en lado AC, que dependerá de la distancia real entre los paneles Solares y el tablero principal existente.
Rev. 202111
[21 empty] | COL$/USD | 3767
[12 empty] | PRESUPUESTO | [8 empty] | Fecha | 2021-10-26 | 20%
[12 empty] | Descripción |  |  |  | Cant Wp | CANT | Unid | Vr$ Total VENTA |  | IVA | $Unit Costo EQ | $Unit VENTA EQ | $Total/W VENTA | Proveedor | Notas |  | Cant EQ (P/Calculo) | REDOND. A LA SUPER
[12 empty] | Paneles Wp. |  |  | 460 | 7360 | 16 | SG | 13440000 |  | 0 | 700000 | 840000 | 1826.087 | SOLAIRE | Costo Unitario Panel $/Wp | 1520 | 16 | 16
[12 empty] | Microinversores 1.500 Watios |  |  | 1600 | 7360 | 5 | SG | 7430400 |  | 0 | 1238400 | 1486080 | 928.8 | SOLAIRE | MicroInversor ApSystems | 774 | 4.6 | 5
[12 empty] | Inversor |  |  | 12000 | 7360 | 0 | SG | 0 |  | 0 | 9000000 | 10800000 | #DIV/0! | AutoSolar | INV GROWATT MAC 15KTL3-XL 3 / 220Vac /3L+N+T |  | 0.61333 | 1
[12 empty] | Unidad de control de inyección y Monitoreo + CTS |  |  |  |  | 1 | Unid | 1739304 |  | 19% | 1218000 | 1739304
[12 empty] | Estructura |  |  |  |  | 16 | Unid | 1370880 |  | 19% | 60000 | 85680
[12 empty] | Protecciones |  |  | 7360 |  | 1 | SG | 1261209.6 |  | 19% | 120 | 171.36
[12 empty] | Canalizaciones Cableado y Conex en DC |  |  | 7360 |  | 1 | SG | 1261209.6 |  | 19% | 120 | 171.36
[12 empty] | Canalizaciones Cableado y Conex en AC |  |  | 7360 | NO | 0 | SG | 0 |  | 19% | 120 | 171.36
[12 empty] | Montaje de Paneles y Pruebas |  |  |  |  | 16 | SG | 2284800 |  | 0% | 100000 | 142800
[12 empty] | Contador bidireccional (No incluido) |  |  |  | NO | 0 | Unid | 0 |  | 19% | 800000 | 1142400 |  |  | Nota: Incluir solamente cuando se Inyecte Energ. a la red
[12 empty] | Legalización de la Instalación (No incluido) |  |  |  | NO | 0 | Unid | 0
[12 empty] | Pérdidas |  |  |  | 13% |  |  | 22609704 | Paneles e Inversores y monitoreo
[13 empty] | Perdidas por reflexión |  | 2% |  |  |  | 6178099.2 | Estructuras, Protecciones, Montaje y Pruebas
[13 empty] | Perdidas por sombreado |  | 2% | [5 empty] | 28787803.2
[13 empty] | Perdidas por desajustes |  | 2% |  |  |  | 28787803.2
[13 empty] | Pérdidas por efecto de la temperatura |  | 3%
[13 empty] | Pérdidas en los circuitos de Continua |  | 1% |  |  | 20% | 5757560.64
[13 empty] | Pérdidas en los Inversores |  | 3%
[12 empty] | PROTECCIONES |  |  |  |  | Fecha 202111
Inversor INV GROWATT MAC 15KTL3-XL 3 / 220Vac /3L+N+T
[12 empty] | Cuadro protecciones lado DC |  |  |  |  | V.Unitr$ Proveedor | $Total
[12 empty] | Fusible 15A Suntree 10X38 1000V |  |  | 15 | 6 | 12745 | 76470
[12 empty] | Portafusible 1000VDC Suntree 10X38 |  |  | 1000 | 6 | 24071 | 144426
[12 empty] | Breaker DC 2P 550VDC 16A FEEO |  |  | 16 | 3 | 103370 | 310110
[12 empty] | DPS FEEO 600VDC 20KA 2P |  |  | 20 | 3 | 178824 | 536472
[12 empty] | Breaker Chint 2 Polo 40A |  |  | 40 | 3 | 33350 | 100050
Cuadro protecciones lado AC
[12 empty] | Interruptor Diferencial Trif. 40A 30mA 4P A - ABB |  |  | 40 | 1 | 500000 | 500000
1667528
Ingresa aquí el consumo medio de Energía KW/mes. - (Saca un promedio del consumo de tus últimas facturas).
Ingresa aquí el porcentaje de energía que quieres ahorrar.
Ingresa aquí el Valor actual promedio mensual de tu factura de Energía (COP$).
Numero de Paneles Solares (Wp)
Área necesaria (m2):
Costo estimado del Proyecto (Incluye Unid. de control de inyección y monitoreo): Moneda: COP
Valor de su nueva factura de energía:
Ahorro de CO2 Anual (Ton):
Ingresa aquí tu Ubicación.

## T.Consumos
TABLA DE CONSUMOS
It | Descripción | CANTIDAD | Watts | Horas de Uso | Watts Total/dia | Watts Total/mes
1 | Abanico de Techo | 0 | 100 | 12 | 0 | 0
2 | Aire acondicionado | 0 | 1500 | 24 | 0 | 0
3 | Bombillos 10w | 8 | 20 | 5 | 800 | 24000
4 | Calefacción | 0 | 1000 | 12 | 0 | 0
5 | Carga Celular | 1 | 10 | 8 | 80 | 2400
6 | Computador | 1 | 140 | 3 | 420 | 12600
7 | Congelador | 0 | 300 | 24 | 0 | 0
8 | Ducha Eléctrica | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0
9 | Eq. Sonido | 1 | 50 | 2 | 100 | 3000
10 | Estufa Electric 2 Hornillas | 0 | 2000 | 2 | 0 | 0
11 | Greca Cafetera | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0
12 | Jacuzzi | 0 | 2000 | 1 | 0 | 0
13 | Lava Vajilla | 0 | 1000 | 2 | 0 | 0
14 | Lavadora de Ropa | 1 | 1000 | 0.5 | 500 | 15000
15 | Licuadora | 1 | 400 | 0.5 | 200 | 6000
16 | Microondas | 1 | 800 | 0.5 | 400 | 12000
17 | Nevera 10 pies | 1 | 200 | 24 | 4800 | 144000
18 | Olla Eléctrica | 1 | 400 | 1 | 400 | 12000
19 | Plancha | 1 | 1000 | 0.5 | 500 | 15000
20 | Secador de Pelo | 0 | 1000 | 0.5 | 0 | 0
21 | Televisor | 1 | 200 | 3 | 600 | 18000
22 | Ventilador | 0 | 80 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total Kw/mes | 264